{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["A项目清单"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"A项目清单","index":0,"n_rows":55,"n_cols":6,"rows_kept":55,"merged":[[0,0,1,5],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,3,3],[2,4,3,4],[2,5,3,5],[9,1,9,3],[12,0,14,5],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[22,1,22,3],[23,1,23,3],[23,4,23,5],[24,1,24,4],[26,0,27,5],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[28,2,29,2],[28,3,29,3],[28,4,29,4],[28,5,29,5],[36,1,36,3],[37,4,37,5],[41,0,42,5],[43,0,44,0],[43,1,44,1],[43,2,44,2],[43,3,44,3],[43,4,44,4],[43,5,44,5],[53,1,53,3],[54,4,54,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["中心六楼墙体和地板维修工程量清单"]
[]
["序号","分部分项名称","数量","单位","控制价上限单价(元）","备 注"]
[]
[1,"墙面空鼓开裂",2,"处",700,"高空作业：凿、挂网、批灰、刮腻子、刷漆"]
[2,"木地板维修",10," ",600,"拆除、更换地板及龙骨"]
[3,"墙面修补",6,"处",200,"墙面砂浆补平、刮腻子、刷漆"]
[4,"卫生及垃圾处理",1,"项",400]
["A","工程直接费"]
["B","企业管理及利润（含税）"]
["C","合计",null,null,9900]
[]
["办公楼后散水波修复工程量清单"]
[]
[]
["序号","分部分项名称","数量","单位","控制价上限单价（元）","备 注"]
[]
[1,"清理杂物",1,"m",500,"人工"]
[2,"定点灌浆",65,"m",90,"人工及材料"]
[3,"裂缝修补",65,"m",65,"人工及材料"]
[4,"楼顶排水管地面引水",10,"m",50,"人工及材料"]
["A","工程直接费"]
["B","企业管理及利润（含税）"]
["C","合计",null,null,"本项总额控制价上限12000元"]
[]
[]
["中心二楼维修项目估算清单"]
[]
["序号","分部分项名称","数量","单位","控制价上限单价（元）","备 注"]
[]
[1,"厨房操作间电路改造",5,"m",150,"原电箱处接拉线至新安装位置 "]
[2,"厨房操作间电箱移位",1,"项",400,"拆除、安装"]
[3,"厨房操作间排水改造",8,"m",300,"开挖、三面光、盖板等"]
[4,"208室隔男女更衣室",12.5,"㎡",180,"埃特板隔墙、刮白、刷漆"]
[5,"208室理衣间门",2,"套",800,"铝合金玻璃门"]
["A","工程直接费"]
["B","企业管理及利润（含税）"]
["C","小计",null,null,"本项总额控制价上限8100元"]
[]
[]
[]
["中心一楼杂物间维修估算清单"]
[]
["序号","分部分项名称","数量","单位","控制价上限单价（元）","备 注"]
[]
[1,"砌砖隔墙",1,"项",2000,"砌砖、批灰、刮白等"]
[2,"电路安装",25,"㎡",80,"接线、装灯、开关、插座等"]
[3,"墙面翻新",100,"㎡",28,"墙面砂浆补平、刮腻子、刷漆"]
[4,"地面铺砖",25,"㎡",180,"人工、砖、沙、水泥等"]
[5,"安装防盗门",1,"套",2500]
[6,"窗帘安装",4,"米",300]
[7,"卫生及垃圾处理",1,"项",500]
["A","工程直接费"]
["B","企业管理及利润（含税）"]
["C","小计",null,null,"本项总额控制价上限17000元"]